______________________________________________________________Опросный лист

# Уровнемеры радарные

Предприятие ________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________________

Ф.И.О. (должность) ___________________________________________________________

Контактный тел . (      ) ________________________ факс (       ) ______________________

Информация для выбора типа уровнемера :

1. Требуемое количество уровнемеров , шт .: _____________________________________

2. Тип резервуара ( с / понтона ): ________________________________________________

3. Продукт : __________________________________________________________________

4. Плотность , кг /м3 ___________________________________________________________

5. Размер гранул для сыпучих продуктов , мм : ____________________________________

6. Взрывоопасная зона : _______________________________________________________

7. Температура внутри резервуара ,°С:     Мин ._________________; Макс .____________;

8. Температура окружающего воздуха ,°С: Мин ._________________; Макс .____________;

9. Давление внутри резервуара , кПа :      Мин .__________________; Макс .____________;

10. Высота резервуара ( Н ), м : _________________________________________________

11. Наличие на стационарной крыше свободного фланца Ду :

12. Диаметр направляющей трубы для плавающей крыши Ду :

13. Диапазон изменения уровня продукта , м : _____________________________________

14. Выход : аналоговый сигнал 4…20 мА _________________ кодовый сигнал HART ____

дисплей по месту установки ______________________________________________

15. Напряжение питания : ________ В перем . тока

16. Куда подключается выходной сигнал прибора : _________________________________

17. Помехи в зоне распространения луча : Да            Нет

18. Наличие перемешивания : Нет            Слабое           Сильное

Мощность мешалки , л.с.: ______

Дополнение : ________________________________________________________________